1.Общие сведения об объекте

1.1 Наименование (вид) объекта–детский сад.

1.2. Адрес объекта, номера телефона, факса – Российская Федерация, 152918 Ярославская область, улица Максима Горького, дом 63; Российская Федерация, 152918 Ярославская область, город Рыбинск, улица Генерала Батова, дом 27, тел. 8(4855)23-95-27,

e-mail:dou32@rybadm.ru

  - Сведения о размещении объекта:

Два двухэтажных отдельно стоящих здания:

1 корпус детского сада № 32 расположен в двухэтажном кирпичном здании, год постройки 1986;

- общая площадь здания – 1057,1 кв. м.,

- общая площадь территории – 6029,8  кв.м.

2 корпус детского сада №32 расположен в двухэтажном кирпичном здании, год постройки 1965;

- общая площадь здания – 948,1 кв.м.,

- общая площадь территории – 7324,7 кв.м.

  - Последний капитальный ремонт 1 корпус – нет.

Последний капитальный ремонт 2 корпус – да (2011 г.)

  - Дата предстоящих плановых ремонтных работ текущего ремонта -нет,капитального ремонта - нет.

  - Сведения об организации, расположенной на объекте:

    - Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 32 (детский сад № 32).

    - Юридический адрес организации (учреждения): Российская Федерация, 152918 Ярославская область, город Рыбинск, улица Максима Горького, дом 63. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

    - Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.

    - Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.

    - Вышестоящая организация (наименование) – Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск.

    - Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 152903 Ярославская область, г. Рыбинск,ул. Крестовая, д. 139.

- Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

  - Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) – образование.
2.2. Виды оказываемых услуг:
- реализация образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности;
 - присмотр и уход за детьми.

Иные виды деятельности:

- реализация дополнительных образовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ познавательной, речевой, физической, социально-коммуникативной и художественно-эстетической направленности, в том числе оказание платных образовательных услуг;

- осуществление медицинской деятельности – доврачебная помощь – сестринское дело в педиатрии.

- Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) - на объекте.

- Категории обслуживаемого населения но возрасту; (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) – дети в возрасте от 1,5 до 7 лет.

- Плановая мощность; посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 220 детей.

- Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - нет.

- Состояние доступности объекта

  - Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

- На автобусе до микрорайона Мариевка, остановка пассажирского транспорта  «Мариевка» (автобус № 10,12,104, маршрутное такси №23т). Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту- нет

  - Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

    - Расстояние до объекта от остановки транспорта - 300 метров.

    - Время движения (пешком) –5-7 минут.

    - Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - нет.

    - Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): нет.

    - Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет): - нет.

    - Перепады высоты на пути – есть (бордюрный камень в местах пересечения тротуара с проезжей частью и по краям пешеходных путей).  Их обустройство для инвалидов на коляске - нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов

| Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Все категории инвалидов и другие мобильные группы населения, |  |
| в том числе инвалиды: |  |
| передвигающиеся на калясках (К) | ДУ |
| с нарушением опорно-двигательного аппарата(О) | ДУ |
| с нарушением зрения (С) | ДУ |
| с нарушением слуха (Г) | ДУ |
| с нарушением умственного развития (У) | ДУ |

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурнофункциональные зоны | Уровень доступности объекта, в том числе для основных категорий инвалидов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию | ДЧ-И (О,С,Г,К,У) |
| 2 | Вход (выход) в здание | ДЧ - И (О,С,Г,К,У) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания ( в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ - И (О,С,Г,К,У) |
| 4 | Зона целевого назначения здания | ДЧ - И (О,С,Г,К,У) |
| 5 | Санитарно гигиенические помещения | ДЧ - И (О,С,Г) |
| 6 | Система информации и связи | ДЧ – И (О,Г,К,У) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки) | ДЧ - И (О,С,Г,К,У) |

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности объекта: ДЧ-И (О,С,Г,К,У), ДЧ-И (О,С,Г,К,У), ДЧ-И (О,С,Г,К,У), ДЧ-И (О,С,Г,К,У), 
ДЧ-И (О,С,Г),ДЧ-И (О,С,Г,К,У), ДЧ-И (О,С,Г,К,У).
Состояние доступности объекта оценено как условно доступное.

- Управленческое решение

  - Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) (фото 1, 2) | Оборудовать лестницы для спуска к прогулочным площадкам пандусами. |
| 2. | Вход (входы в здание) (фото 3,4) | Капитальный ремонт наружной лестницы, козырька, пандусного съезда, установка поручней, ремонт входной площадки перед дверью основного входа, расширение проема двери, установка вертикального подъемника. |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) (фото 5,6,7) | Капитальный ремонт: установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах и установка дверного блока. |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Установка предупреждающих тактильно-контрастных указателей. |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения (фото 8) | Капитальный ремонт Установка предупреждающих тактильно-контрастных указателей, стационарных и откидных опорных поручней на раковину. Установка крючков для одежды, костылей и других принадлежностей. Установка у дверей в санузел информационных табличек (в том числе рельефных), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 -0,5 м от края двери. Установка С– и П– образных ручек для открывания и закрывания дверей в санузле, которые позволяют инвалиду управлять ими одной рукой и не потребует применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. |
| 6. | Система информации на объекте (на всех зонах) | Текущий ремонт (устройство визуальных средств: тактильные полосы, символы доступности-пиктограммы) |
| 7, | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Технические решения невозможны |
| 8. | Все зоны и участки | Капитальный ремонт |

| 4.2 | Период проведения работ – 2016-2030гг. в рамках исполнения Постановления Администрации городского округа город Рыбинск от 21.01.2016 г. № 86 «Об утверждении плана мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг» (при условии выделения ассигнований). |  |
| --- | --- | --- |

4.3 Ожидаемый результат после выполнения работ по адаптации объекта (по состоянию доступности): 1 этаж здания -  ДП-И (О,С,Г,К,У) (доступно полностью избирательно).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4 Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть) согласование.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается — НЕТ.

4.5 Информация размещения (обновлена) с использованием ресурса «Карта доступности субъекта Российской Федерации»

_________________dou32.rybadm.ru_____________________________
            (адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», дата размещения)

- Особые отметки